## 5"
Наименование	ПЛК СТАБУР 05 (Х+Х+Х+PS24+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	140x140x88
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host (с применением модуля расширения AUSBH)
Ethernet	1x 10/100 (с применением модуля расширения ETH232)
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	2xRS-485 (с применением модуля расширения RS485) / 1xRS-232 (с применением модуля расширения ETH232) / 2xCAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 5”(800x480) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео (с применением модуля расширения AUSBH, для 5, 7, 10)
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 7 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0) / *PS24 – Устанавливается в слот №4 при изготовлении прибора.
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	20
Вес, не более, кг	0.6

## 7"
Наименование	ПЛК СТАБУР 07 (Х+Х+Х+PS24+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	185x160x91
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host (с применением модуля расширения AUSBH)
Ethernet	1x 10/100 (с применением модуля расширения ETH232)
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	2xRS-485 (с применением модуля расширения RS485) / 1xRS-232 (с применением модуля расширения ETH232) / 2xCAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 7”(800x480) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео (с применением модуля расширения AUSBH, для 5, 7, 10)
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 7 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0) / *PS24 – Устанавливается в слот №4 при изготовлении прибора.
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	20
Вес, не более, кг	0.8

## 10"
Наименование	ПЛК СТАБУР 10 (Х+Х+Х+PS24+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	260x210x93
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host (с применением модуля расширения AUSBH)
Ethernet	1x 10/100 (с применением модуля расширения ETH232)
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	2xRS-485 (с применением модуля расширения RS485) / 1xRS-232 (с применением модуля расширения ETH232) / 2xCAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 10”(1024x600) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео (с применением модуля расширения AUSBH, для 5, 7, 10)
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 7 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0) / *PS24 – Устанавливается в слот №4 при изготовлении прибора.
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	20
Вес, не более, кг	1.1

## 12" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 12 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	293x267x45
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 12”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	1.8

## 12" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 12 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	293x267x94
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 12”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	1.8

## 12" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 12 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	293x267x94
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 12”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	1.8

## 15" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 15 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	360х318х53
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 15”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.1

## 15" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 15 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	360х318х97
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 15”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.1

## 15" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 15 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	360х318х97
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 15”(1024х768) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.1

## 17" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 17 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	391х358х55
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 17”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.5

## 17" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 17 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	391х358х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 17”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.5

## 17" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 17 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	391х358х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 17”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	2.5

## 19" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 19 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	428х387х55
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 19”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.0

## 19" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 19 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	428х387х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 19”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.0

## 19" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 19 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	428х387х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 19”(1280х1024) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.0

## 21" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 21 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	530х357х55
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 21”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.5

## 21" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 21 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	530х357х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 21”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.5

## 21" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 21 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	530х357х99
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 21”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	3.5

## 24" (без корзин)
Наименование	ПЛК СТАБУР 24 / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	В разработке
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	Отсутствуют
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое или на кронштейн 75х75 (VESA)
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 24”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Отстутсвтует возможность установки дополнительных, встраиваемых в корпус, модулей расширения
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	4.5

## 24" (1 корзина)
Наименование	ПЛК СТАБУР 24 (Х+Х+Х+X+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	В разработке
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 24”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 8 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	4.5

## 24" (2 корзины)
Наименование	ПЛК СТАБУР 24 (Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х+Х) / программируемый логический контроллер
Среда исполнения	предустановленная среда исполнения CoDeSys 3.5
Web-визуализация	Codesys WebVisu (включено в комплект поставки)
Габаритные размеры, мм	В разработке
Процессор	4х-ядерный ARM v8.2-A Cortex-A55 64 бит 2 ГГц
Видеоускоритель	Mali-G52
ОЗУ	1 ГБ DDR4 1600 МГц 2 канала
FLASH	4ГБ eMMC HS200
Часы реального времени	Есть
SD-карта	1x microSD (на передней панели) до 2Тб
USB	1x мини-USB OTG (на передней панели), 1x USB Host
Ethernet	1x 10/100
Беспроводные сети	GSM/GPRS, Wi-Fi, Bluetooth (с применением модулей расширения GSM, WIFIBT)
Промышленные интерфейсы	3xRS-485 / 1xRS-232 / CAN (с применением модуля расширения CAN)
Поддерживаемые протоколы	OPC UA, Modbus RTU/TCP, EtherCAT, CANopen, ssh, sftp, penVPN, DMX512/RDM, Matter, Thread и др.
Поддерживаемые базы данных	PostgreSQL 14.14
Конструктивное исполнение	Щитовое
Человеко-машинный интерфейс (HMI)	TFT 24”(1920х1080) / 16.7 млн цветов, / Сенсорный резистивный экран
Мультимедиа	Видео: AVI, MKV, MP4 (аппаратный декодер H.265 / H.264 / H.263 / AV1 / VP9 / VP8 / AVS2 / AVS / AVS+ / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 / VC1 / MJPEG), протоколы стриминга UVC, RTSP, HLS / Аудио: AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV / Изображения: BMP, GIF, JPG, PDF, PNG, TIFF
Аудио	Выход: линейный, стерео / Вход: микрофон, стерео
Входы-выходы на борту, возможные для дополнительной комплектовки / (Набираемые модули расширения)	Набираемые модули расширения (до 16 шт. ) выбор из перечисленных: / AI (4 аналоговых входа 4-20мА/0-10В) / AO (2 аналоговых выхода 4-20мА/0-10В) / TERM (2 входа Pt100, Pt1000, 50M, 100M, 50П, 100П, ТХК(L), ТЖК(J), ТНН(N), ТХА(K), ТПП(S,R), ТПР(B), ТВР(A-1, 2, 3)) / DI (6 дискретных входа из которых два счетных входа до 200кГц) / DOOC (6 дискретных выходов, тип NPN) / DOS (2 дискретных выхода, тип симистор) / DOR (4 дискретных выхода, тип реле) / CAN (2 канала до 1 МБ/с) / GSM (EGSM900/DCS1800/PCS1900) / WIFIBT (2,4Ghz 802.11a/b/g/n + 5Ghz 802.11ac и Bluetooth BT5.0+ HS, BLE, ANT+) / ETH232 (Ethernet 100Base-T, RJ-45 + RS232) / RS485 (2 канала до 1 МБ/с) / AUSBH (Аудио-выход 3.5мм + USB 2.0)
Возможности расширения	Внешними модулями ввода-вывода через RS-485, Ethernet и CAN
Поддерживаемые внешние устройства	USB мышь, клавиатура, в т.ч. беспроводные / Преобразователи USB в RS-232/422/485 (FT232, CP2103, PL2303, Uport 1250/1410/1610 и др.) / USB Wi-Fi адаптеры (RTL8821СU, RTL8188EU, RT3070 и др.) / USB LAN адаптеры (RTL8150, RTL8152 и др.) / USB GSM/GPRS адаптеры (Huawei E173 и др.) / USB Bluetooth адаптеры (CSR8510 и др.) / IP-камеры RTSP, HLS / USB-камеры UVC
Питание	24В пост.тока
Гальваническая изоляция	Есть
Температурный диапазон	-10…+50°C
Степень защиты корпуса	IP-54 с лицевой стороны и IP-20 с задней стороны
Программирование, среда разработки	Языки: МЭК 61131, QT, Python / Среда: CoDeSys 3.5 / Web – визуализация, / Target - визуализация
Операционная система	Linux-RT 5.10 (реального времени)
Потребляемая мощность,не более, Вт	42
Вес, не более, кг	4.5